常州科教城现代工业中心应用电子技术实训基地数字信号发生器

采购项目竞价公告

编号: YT-SZ2021028

常州盈泰招标有限公司受常州科教城现代工业中心的委托，现就应用电子技术实训基地数字函数信号发生器采购项目进行电子竞价，有关事项公告如下：

一、项目名称：应用电子技术实训基地数字函数信号发生器采购项目

二、项目编号：YT-SZ2021028

三、项目预算及最高限价：人民币8万元

四、项目需求：

1、技术参数

输出频率:  5MHz≦最大频率≦25MHz

输出波形：正弦波、方波、三角波、脉冲波等不少于5种标准波形

通道输出：2CH

采样率：100Msa/s～125Msa/s

垂直分辨率：8bits～16bits

分辨率：1µHz

输出阻抗：50Ω

任意波长度：2Mpts或1024点

正弦波频率范围：1µHz～10MHz/25MHz

方波频率范围：1µHz～5MHz

脉冲波频率范围：1µHz～1MHz/5MHz

幅度范围： 1mVpp ~ 10Vpp（≦10MHz）

振幅准确度：典型(1KHz正弦波，>10mVpp)±设置值的1%±5mV

显示：TFT彩色

带BNC-双头鳄鱼夹线和电源线

推荐品牌：安泰信   ATF20B      20MHz     双通道

普源     DG812       10MHz     双通道

优利德   UTG2025A    25MHz      双通道

注：所有参数必满足，不满足为无效响应，成交供应商中标后提供产品的证明材料加盖生产厂家公章。

2、其他要求

1.供应商提供的产品必须是全新的、通过国家相关单位检验的、技术成熟、性能优良的优质产品。

2.供应商提供的产品必须能够满足技术规范及招标文件的要求，产品及安装必须能通过质量验收、竣工验收等各类验收。

3.采购文件中要求的品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐的产品档次参与竞争。但是，所有技术和功能不得低于采购要求，并保证整体功能的实现。

3、报价要求

本项目为总价包干（含各类人工、材料、脚手架、登高设备、安全设备、必备工具、测试等），本项目报价应包括采购文件所确定的采购范围相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装、劳务、培训、设备、工具、耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及供应商认为需要的其他费用和不可预见费用等。每项采购内容只允许有一个报价，采购人不再支付其他任何费用。任何有选择的或附有条件的报价将视为无效响应。

4、供货要求

1.供货期：合同签订后30日内完成供货、安装调试、经采购人验收合格并投入使用。

2.交货地点：成交供应商负责将货物运到采购人指定地点，由成交供应商负责办理运输和装卸等，费用由成交供应商负责。

3.采购人有权根据实际使用需求，对货物清单中品种或数量进行调整，供应商应在响应文件中承诺，在整个执行过程中，将予以配合，保证按采购人要求及时提供所需货物。

5、验收要求

1.当货物到达采购人指定的安装现场后，采购人和成交供应商依据货物供货清单共同对货物进行验收，并对货物的数量、外观、材质等进行逐项检查。验收时发现短缺、破损、不符合采购文件要求的，采购人有权要求成交供应商立即补发或更换。若在交付日截止前成交供应商未能提供所有检验合格货物，采购人有权终止合同，损失由成交供应商承担。

2.对于成交供应商提供的货物，送达后采购人有权委托权威检测机构从中随机抽取1份（套）进行全项检测，成交供应商不得指定，不得拒绝，检测合格方可交付采购人使用，检测费用由成交供应商承担。如发现成交供应商所供货物在质量及感官标准上有明显差异或相关参数指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，采购人有权提出整改、返工等要求，成交供应商必须整改到位，不得以任何理由拒绝。成交供应商拒不整改的，采购人有权解除合同并不承担任何由此造成的一切损失。

3.对货物安装验收不合格时，成交供应商应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调换、退货而发生的任何费用和责任，如因家具产品质量给采购人带来的损失，成交供应商还应赔偿采购人直接损失费用。

6、售后服务要求

1.成交供应商应按照国家有关法律法规、“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。

2.所供货物要求实行终身维保，供应商应提供货物最低使用年限承诺，在此期间内，不应发生非人为原因的重大故障，否则采购人有权追溯供应商的责任。

3.在质保期内，因供应商所供货物制造质量问题出现故障时，供应商在接到采购人通知后1小时内响应，4小时内赶到采购人项目现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件；

4.在质保期内，因采购人使用不当原因出现故障时，供应商在接到采购人通知后，应在上述的时限内赶到采购人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件。

5.在质保期满后，货物出现故障时，供应商仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决；

6.质保期结束，不能视为成交供应商对货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，成交供应商对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），成交供应商应立即予以无偿修复或更换。

7.因成交供应商所提供的货物造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，成交供应商必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

7、安全要求

1.供应商应保证所供货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

2.在货物安装、运输过程中产生的一切安全责任事故由供应商承担，采购人不承担由此带来的一切经济、法律责任。

8、质保期

本项目质保不低于1年。供应商也可高于此期限投标，免费质保期从验收合格之日起算。响应文件中提供质保承诺。

9、付款方式

合同签订后，供应商完成供货安装并经采购人验收合格，采购人支付供应商合同金额的90%，项目验收合格满一年后付清余款（无息）。

五、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）本项目的其他特定资格要求：无

六、中标原则：

最低评标价法，即在符合采购文件要求的基础上，选择符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商作为本次竞价采购的成交供应商。对不中标的供应商不作落标说明。

七、成交供应商应在中标公示期满后三个工作日内提供报价文件（正本壹份，副本贰份）递交至常州盈泰招标有限公司。

报价文件应包括以下内容：1、响应函、报价人声明、有效营业执照副本复印件等证明文件、报价代表人的单位负责人授权书、报价一览表、分项报价表、技术规格和商务偏离表、质保及售后服务承诺书等，或其它必要的相关证明材料（以上文件均需加盖公章），否则视为无效报价。

注：全部资料编制装订成册并胶装。

八、服务费

本项目成交服务费 2000 元由成交供应商承担，成交供应商应在领取成交通知书时将成交服务费付至采购代理机构的帐户。

收款单位：常州盈泰招标有限公司

开户银行：中国建设银行常州市延陵路支行

银行账号：32050162853600001068

九、联系方式

代理机构联系人：王女士

联系电话：0519-89853339

地址：常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心A座11楼

邮箱：czyingtai@163.com

采购人名称：常州科教城现代工业中心

地址：常州市武进区常武中路18号

联系人：许琴

联系电话：0519-86339438

常州盈泰招标有限公司

2021年12月28日

投标报名申请表

项目名称：

项目编号：

投标单位全称（公章）：

现委托 （被授权人的姓名）参与此项目的投标报名工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须投标单位在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。 法人代表人（签字并盖章）：

被授权人姓名： 联系电话：

第二代身份证号码：

指定电子邮箱：

被授权人签字：

注：投标申请表盖章后需将格式改为pdf或jpg上传。

报价文件

项目编号：

项目名称：

报价人名称 ：

地址：

电话：            传真：         邮编：

报价人代表：

手机：                       日期 ：    年 月 日

目    录

1、 响应函

2、 报价人声明

3、 有效营业执照副本复印件等证明文件

4、 单位负责人授权书

5、 报价一览表

6、 分项报价表

7、 技术规格和商务偏离表

8、 质保及售后服务承诺书

- 响应函

致：常州盈泰招标有限公司

根据贵方为           项目的竞价邀请（项目编号）:              ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交报价文件一式三份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.报价人已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.报价人保证遵守竞价文件的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.报价人将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。

4.报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

5. 与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

报价人代表签字：

报价人（全称并加盖报价人公章）：

日  期：         年       月       日

- 报价人声明

致：常州盈泰招标有限公司

关于本次网上竞价项目采购，我们作为报价人已熟知、清楚，并愿意参加提供招标服务的竞价，保证竞价文件中所提供的所有文件资料是真实、合法、有效的。

我们作为报价人保证提供给采购的服务不涉及第三方主张任何权利，同时与国家现行法律法规没有抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

- 有效营业执照副本复印件等证明文件

1、营业执照（复印件）

2、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)提供截图

3、其他资信证明

- 单位负责人授权书

致：常州盈泰招标有限公司

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“报价人代表全名”）为报价人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、递交材料、签约等。报价人代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

报价人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

报价人代表：       身份证号：         手机：

授权方

报价人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

报价人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、报价人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

- 报价一览表

投标人名称（公章）：

招标编号：

单位：人民币（元）

| 项 目 名 称 | 价 格 |
| --- | --- |

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

- 分项报价表

招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 品 牌 | 规 格 型 号 | 技 术 参 数 | 数 量 | 单 位 | 投标人民币价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单 价 | 合 价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表式仅供参考

- 技术规格和商务偏离表

| 项目名称 | 标书要求参数 | 投标参数 | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

注：请各位投标人按照以上表格形式逐项应答配置要求内容，在偏离值一栏内如实填写“无偏离、正偏离或负偏离”，货物类项目提供投标产品的彩页、样本、技术资料等。

- 质保及售后服务承诺书

服务承诺如下：

质保期服务承诺如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日 期：       年    月    日

- 其他与本项目有关的资料