常州市青少年业余体育学校外场电缆施工项目竞价公告

编号: YT-SZ2022013

常州盈泰招标有限公司受常州市青少年业余体育学校的委托，现就外场电缆施工项目进行电子竞价，有关事项公告如下：

一、项目名称：外场电缆施工项目

二、项目编号：YT-SZ2022013

三、项目预算及最高限价：人民币198900元

四、项目需求：

1、采购工程的明细

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：外场电缆施工 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |
| 1 | 桥架 | 1、名称：桥架 2、规格：100*50 3、材质：厚1.2mm 4、类型： |
| 2 | 配管 | 1、材质：镀锌钢管 2、规格：SC100 |
| 3 | 支架 | 1、材质：角铁支架 2、形式：桥架支架 |
| 4 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内 |
| 5 | 配管 | 1、名称：埋地管道 2、材质：PE管 3、规格：DN110 |
| 6 | 混凝土结构开孔 | 1、孔径：DN150 2、深度：30cm |
| 7 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：3*120+2*70；品牌：宇辉，上上,江苏科驰 |
| 8 | 电力电缆头 1、名称：干包电缆头 2、规格：3*120+2*70 | 电力电缆头 1、名称：干包电缆头 2、规格：3*120+2*70； |
| 9 | 配电箱（柜） | 1、名称：配电柜安装 2、型号：落地 3、规格：主要元器件为施耐德、正泰 4、基础形式、材质、规格：基础槽钢 |
| 10 | 原配电间内电柜改造 | 1、名称：原配电间内电柜改造 2、规格：与元器件同品牌 |

2.工程量清单

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：外场电缆施工 |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费 _含设备/1.01 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：外场电缆施工 |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：桥架 2、规格：100*50 3、材质：厚1.2mm 4、类型： |  | m | 22 |  |  |  |
| 2 | 030411001001 | 配管 | 1、材质：镀锌钢管 2、规格：SC100 |  | m | 12 |  |  |  |
| 3 | 031002001001 | 支架 | 1、材质：角铁 2、形式：桥架支架 |  | Kg | 20 |  |  |  |
| 4 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内 |  | m3 | 24 |  |  |  |
| 5 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：埋地管道 2、材质：PE管 3、规格：DN110 |  | m | 180 |  |  |  |
| 6 | 081202004001 | 混凝土结构开孔 | 1、孔径：DN150 2、深度：30cm |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：3*120+2*70；品牌：宇辉，上上 |  | m | 316 |  |  |  |
| 8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 电力电缆头 1、名称：干包电缆头 2、规格：3*120+2*70； |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 030404017001 | 配电箱（柜） | 1、名称：配电柜安装 2、型号：落地1800*600*400 3、规格：主要元器件为施耐德、正泰 4、基础形式、材质、规格：10#基础槽钢 5、配电柜配置：400A塑壳漏电空气开关1只，200A塑壳空气开关2只，100A塑壳空气开关2只，65A塑壳空气开关2只，接地、接零铜牌等 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 030404036001 | 原配电间内电柜改造 | 1、名称：原配电间内电柜改造 2、规格：与元器件同品牌 |  | 个(套、台) | 1 |  |  |  |
| 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目费综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：外场电缆施工 |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目编号 | 换 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 金额 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 011707001001 |  | 安全文明施工费 | 项 | 1 |  |  |
| 1.1 |  |  | 基本费 | 项 | 1 |  |  |
| 1.2 |  |  | 增加费 | 项 | 1 |  |  |
| 1.3 |  |  | 扬尘污染防治增加费 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011707002001 |  | 夜间施工 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011707003001 |  | 非夜间施工照明 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011707004001 |  | 二次搬运 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 011707008001 |  | 临时设施 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 011707009001 |  | 赶工措施 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 011707010001 |  | 工程按质论价 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 011707011001 |  | 住宅分户验收 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 011707012001 |  | 建筑工人实名制费用 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 011707091001 |  | 特殊条件下施工增加费 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 011707015001 |  | 智慧工地费用 | 项 | 1 |  |  |

| 规费、税金清单计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：外场电缆施工 |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 | 100.000 |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 2.400 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 0.420 |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 9.000 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

五、施工质量要求及验收标准

符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2018）以及配套的相关工程质量验收规范的合格等级，要求一次性验收合格。

六、施工人员要求

1、所有来常州市青少年业余体育学校施工人员必需提前如实填报人员情况排查表，必须为在常人员或外地返常隔离期满无异常人员，确保身体健康状况良好，确保无来自疫区、与来自疫区的人有密切接触的人员、与感染或疑似患者有接触的人员以及本身患有发热及咳嗽症状的四类人员。

2、严格执行市政府和常州市青少年业余体育学校的各项防控规定进行施工。

七、工期及质保期

工期：15天

质保期：2年，自竣工验收合格之日起算。

八、付款方式

项目施工完毕并验收合格后一次性付清全部款项。

九、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）本项目的其他特定资格要求：

A.供应商具有有效的建设行政主管部门颁发的工程设计电力行业（送电、变电）专业丙级及以上资质。

B.供应商具有有效期内的安全生产许可证。

十、中标原则：

最低评标价法，即在符合采购文件要求的基础上，选择符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商作为本次竞价采购的成交供应商，对不成交的供应商不作说明。

十一、成交供应商应在成交公示期满后三个工作日内提供报价文件（正本壹份，副本贰份），递交至常州盈泰招标有限公司。

报价文件应包括以下内容：1、响应函、报价人声明、有效营业执照副本复印件等证明文件、报价代表人的单位负责人授权书、报价一览表、分项报价表、技术规格和商务偏离表、质保及售后服务承诺书等，及其它必要的相关证明材料（以上文件均需加盖公章），否则视为无效报价。

注：全部资料编制装订成册并胶装。

十二、服务费

本项目成交服务费 2000 元由成交供应商承担，成交供应商应在领取成交通知书时将成交服务费付至采购代理机构的帐户。

收款单位：常州盈泰招标有限公司

开户银行：中国建设银行常州市延陵路支行

银行账号：32050162853600001068

九、联系方式

代理机构联系人：王女士

联系电话：0519-89853339

地址：常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心A座11楼

邮箱：czyingtai@163.com

采购人名称：常州市青少年业余体育学校

地址：常州市健身路27号

联系人：邓云

联系电话：0519-86687973

常州盈泰招标有限公司

2022年8月8日

投标报名申请表

项目名称：

项目编号：

投标单位全称（公章）：

现委托 （被授权人的姓名）参与此项目的投标报名工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须投标单位在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。 法人代表人（签字并盖章）：

被授权人姓名： 联系电话：

第二代身份证号码：

指定电子邮箱：

被授权人签字：

注：投标申请表盖章后需将格式改为pdf或jpg上传。

报价文件

项目编号：

项目名称：

报价人名称 ：

地址：

电话：            传真：         邮编：

报价人代表：

手机：                       日期 ：    年 月 日

目    录

1、 响应函

2、 报价人声明

3、 有效营业执照副本复印件等证明文件

4、 单位负责人授权书

5、 报价一览表

6、 分项报价表

7、 技术规格和商务偏离表

8、 质保及售后服务承诺书

- 响应函

致：常州盈泰招标有限公司

根据贵方为           项目的竞价邀请（项目编号）:              ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交报价文件一式三份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.报价人已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.报价人保证遵守竞价文件的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.报价人将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。

4.报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

5. 与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

报价人代表签字：

报价人（全称并加盖报价人公章）：

日  期：         年       月       日

- 报价人声明

致：常州盈泰招标有限公司

关于本次网上竞价项目采购，我们作为报价人已熟知、清楚，并愿意参加提供招标服务的竞价，保证竞价文件中所提供的所有文件资料是真实、合法、有效的。

我们作为报价人保证提供给采购的服务不涉及第三方主张任何权利，同时与国家现行法律法规没有抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

- 有效营业执照副本复印件等证明文件

1、营业执照（复印件）

2、其他资信证明

- 单位负责人授权书

致：常州盈泰招标有限公司

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“报价人代表全名”）为报价人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、递交材料、签约等。报价人代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

报价人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

报价人代表：       身份证号：         手机：

授权方

报价人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

报价人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、报价人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

- 报价一览表

供应商名称（公章）：

采购编号：

单位：人民币（元）

| 项 目 名 称 | 价 格 |
| --- | --- |

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

- 分项报价表（工程量清单报价表）

- 技术规格和商务偏离表

| 项目名称 | 标书要求参数 | 投标参数 | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

注：请各位供应商按照以上表格形式逐项应答配置要求内容，在偏离值一栏内如实填写“无偏离、正偏离或负偏离”，货物类项目提供投标产品的彩页、样本、技术资料等。

- 质保及售后服务承诺书

服务承诺如下：

质保期服务承诺如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日 期：       年    月    日

- 其他与本项目有关的资料