**江苏省常州高级中学学校西门外墙涂料及食堂钢结构雨棚等项目**

**竞价公告**

**编号: YT-SZ2022032**

常州盈泰招标有限公司受**江苏省常州高级中学**的委托，现就**学校西门外墙涂料及食堂钢结构雨棚等项目**进行电子竞价，有关事项公告如下：

**一、项目名称：学校西门外墙涂料及食堂钢结构雨棚等项目**

**二、项目编号：YT-SZ2022032**

**三、项目预算及最高限价：人民币****7.2万元**

**四、项目需求：**

**1. 工程清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购名称** | **工程量** | **单位** | **工艺参数** |
| 1 | 铲除涂料 | 440.00 | m2 | 铲除墙面腻子、涂料 |
| 2 | 外墙涂料 | 440.00 | m2 | 批专用防水腻子二遍；刷白色外墙涂料二遍 |
| 3 | 金属油漆 | 59.70 | m2 | 栏杆、铁栅门除锈，刷防锈漆两遍，调合漆两遍 |
| 4 | 铁艺护栏 | 1.00 | m2 | 更换铁艺护栏 |
| 5 | 脚手架 | 1.00 | 项 | 外墙双排脚手架 |
| 6 | 食堂后门钢结构雨棚 | 38.25 | m2 | 8mm+1.14PVB+8mm中空钢化夹胶玻璃;250不锈钢驳接爪件,316级;钢梁（Q235B）;钢构表面喷砂除锈,喷涂两道环氧富锌底漆,环氧云铁中间漆两道;表面涂刷防火涂料，防火涂料满足消防要求;钢结构材料，制作、加工、运输、检验、堆放、安装、涂装;含Q235B钢板及热镀锌角钢等后置埋件;含化学锚栓及高强螺栓;含玻璃胶、密封胶等 |
| 7 | 食堂后门绿化清理 | 13.25 | m2 | 绿化移植 |
| 8 | 食堂后门场地平整 | 13.25 | m2 | 挖土、夯填、场地平整 |
| 9 | 阴井抬高 | 3.00 | 只 | 砌阴井抬高40cm |
| 10 | 食堂后门浇硂场地 | 13.25 | m2 | c25混凝土浇场地 |
| 11 | 食堂宿舍、7号楼517教室涂料 | 157.00 | m2 | 食堂宿舍、7号楼517教室内墙面天棚面，原涂料面铲除，批腻子2遍，901胶水，面层白色乳胶漆2遍 |

**2. 安全要求：**

在货物安装、运输过程中产生的一切安全责任事故由供应商承担，采购人不承担由此带来的一切经济、法律责任。

**3.工程期限：**按采购方要求施工。

**4.付款方式：**

合同签订后，供应商完成工程施工并经采购人验收合格，采购人一次性付清所有款项。

**五、供应商资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）采购人的其他特定资格要求：无

**六、成交原则：**

最低评标价法，即在符合采购文件要求的基础上，选择符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商作为本次竞价采购的成交供应商。对不成交的供应商不作落标说明。

**七、成交供应商应在成交公示期满后三个工作日内提供****报价文件（正本壹份，副本贰份）递交至常州盈泰招标有限公司。**

报价文件应包括以下内容：1、响应函、报价人声明、有效营业执照副本复印件等证明文件、法定代表人资格证明书、报价一览表、分项报价表、技术规格和商务偏离表、服务承诺书等，或其它必要的相关证明材料（以上文件均需加盖公章），否则视为无效报价。

**注：全部资料编制装订成册并胶装。**

**八、服务费**

本项目成交服务费 **2000 元**由成交供应商承担，成交供应商应在领取成交通知书时将成交服务费付至招标代理机构的帐户。

收款单位：常州盈泰招标有限公司

开户银行：中国建设银行常州市延陵路支行

银行账号：32050162853600001068

**九、联系方式**

代理机构联系人：王女士

联系电话：0519-89853339

地址：常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心A座11楼

邮箱：czyingtai@163.com

采购人名称：江苏省常州高级中学

地址：常州市天宁区罗汉路8号

联系人：石先生

联系电话：0519-88112579

常州盈泰招标有限公司

2022年12月6日

**投标报名申请表**

项目名称：

项目编号：

|  |
| --- |
| 投标单位全称（公章）： |
| 现委托 （被授权人的姓名）参与此项目的投标报名工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须投标单位在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。法人代表人（签字并盖章）： |
| 被授权人姓名： 联系电话： |
| 第二代身份证号码： |
| 指定电子邮箱： |
| 被授权人签字： |

注：投标申请表盖章后需将格式改为pdf或jpg上传。

**报价文件**

**项目编号：**

 **项目名称：**

**报价人名称 ：**

 **地址：**

**电话： 传真： 邮编：**

**报价人代表：**

**手机： 日期 ： 年 月 日**

**目 录**

1、 响应函

2、 报价人声明

3、 有效营业执照副本复印件等证明文件

4、 法定代表人资格证明书

5、 报价一览表

6、 分项报价表

7、 技术规格和商务偏离表

8、 服务承诺书

1. **响应函**

致：**常州盈泰招标有限公司**

根据贵方为 项目的竞价邀请（项目编号）: ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交报价文件一式三份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.报价人已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.报价人保证遵守竞价文件的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.报价人将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。

4.报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

5. 与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

 地址： 邮编：

 电话： 传真：

 报价人代表签字：

 报价人（全称并加盖报价人公章）：

 日 期： 年 月 日

1. **报价人声明**

致：**常州盈泰招标有限公司**

关于本次网上竞价项目采购，我们作为报价人已熟知、清楚，并愿意参加提供招标服务的竞价，保证竞价文件中所提供的所有文件资料是真实、合法、有效的。

 我们作为报价人保证提供给采购的服务不涉及第三方主张任何权利，同时与国家现行法律法规没有抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

1. **有效营业执照副本复印件等证明文件**

1.营业执照（复印件）

2.“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))提供截图

1. **法定代表人资格证明书**

单位名称：

地 址：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务:

系 的法定代表人。为实施 的工作，签署上述项目的投标文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供 应 商（公章）：

法定代表人签字或盖章：

 日 期： 年 月 日

附：单位负责人、报价人代表的身份证正反面复印件

|  |
| --- |
| **要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。** |

1. **报价一览表**

供应商名称（公章）：

采购编号：

单位：人民币（元）

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 | 报价 |
|  |   |

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

1. **分项报价表**

采购编号：

| 序号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |

表式仅供参考

供应商名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

1. **技术规格和商务偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 采购文件要求参数 | 响应文件参数 | 偏离值 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

注：请各位供应商按照以上表格形式逐项应答配置要求内容，在偏离值一栏内如实填写“无偏离、正偏离或负偏离”。

1. **服务承诺书**

服务承诺如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

1. **其他与本项目有关的资料**